ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО САДОВОЕ»

«01» июля 2008г.			                                                                    № 5

О создании в целях пожаротушения условий

для забора в любое время года воды из источников

наружного водоснабжения, расположенных на

территории МО «Село Садовое»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения  на территории муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Правила учета и проверки наружного  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения на территории муниципального образования (прилагается).

2.	Утвердить комиссию по инвентаризации источников  водоснабжения на территории муниципального образования в составе:

председатель комиссии – глава администрации МО «Село Садовое»

члены комиссии:

-	 водитель ПСО – Шаблин А.Н.

-	 директор школы – Храмов С.В.

2.1.	В срок до «01» августа 2008 года провести проверку подъездных путей к водоемам на территории  муниципального образования,  результаты проверки оформить актом.

3. Водоемы внести в реестр и впредь вести строгий учет их количества.

4. Абонентам, имеющим в собственности источники  водоснабжения:

4.1.Руководствоваться  настоящими Правилами учета и проверки наружного  водоснабжения.

4.2.Проверять устройство подъезда  для забора воды из естественных водоемов. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарного автомобиля. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

4.3.Обеспечить беспрепятственный доступ подразделения ПСО для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО

«Село Садовое» 						       Духнов А.С.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

МО «Село Садовое»

от «01» июля 2008г. № 5

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения на территории муниципального образования.

- Общие положения.

  - Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники  водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - Наружное водоснабжение –  пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

2.	Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

2.1.	Постоянная готовность источников водоснабжения используемого в целях пожаротушения обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников  водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2	Источники водоснабжения используемого в целях пожаротушения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам водоснабжения используемого в целях пожаротушения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |

- Глубина воды у водоема должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м,  очищается от снега и льда.

- Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

  - Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями ГПС проверки имеющихся в их ведении источников  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара,  абоненты совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка  водоснабжения используемого в целях пожаротушения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

-  наличие на видном месте указателя установленного образца;

    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

    - наличие площадки перед водоемом для забора воды;

    - герметичность задвижек (при их наличии);

    - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

  - При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.	Инвентаризация водоснабжения используемого в целях пожаротушения

- Инвентаризация  водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы муниципального образования создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора,  абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

  - вид, численность и состояние источников водоснабжения, наличие подъездов к ним;

  - причины сокращения количества водоисточников

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

5.1.В октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

  - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

МО «Село Садовое»

от «01» июля 2008г. № 5

План

(примерный) мероприятий по улучшению состояния  водоснабжения используемого для пожаротушения на территории муниципального образования «Село Садовое»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников водоснабжения используемого для пожаротушения на территории муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам водоснабжения используемого для пожаротушения на территории муниципального образования |  |  |  |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории муниципального образования. |  |  |  |
| 4 | Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории муниципального образования с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности. |  |  |  |
| 5 | Определить безводные районы на территории муниципального образования, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения. |  |  |  |
| 6 | Разработать порядок учета объема питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату. |  |  |  |
| 7 | Создание и оснащение в поселении и сельскохозяйственных предприятиях нештатных пожарно-спасательных формирований. |  |  |  |
| 8 | .... |  |  |  |

Верно: