ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО САДОВОЕ»

«01» июля 2008г.	            		                                                     № 6

Об оснащении территорий общего

пользования и индивидуальных жилых

домов первичными средствами тушения

пожаров и противопожарным инвентарем

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и принятия эффективных мер тушения пожаров на территории муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для мест общего пользования и жилых домов, которые в обязательном порядке должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности или в пользовании (приложение).

2. Главному специалисту администрации Шаблиной Н.Ю. произвести расчет комплектования домовладений противопожарным инвентарем согласно приложения, довести его до жителей села, организовать изготовление табличек с изображением противопожарного инвентаря и разместить их на индивидуальных жилых домах.

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО

«Село Садовое» 						     Духнов А.С.

Приложение

к постановлению главы

МО «Село Садовое»

от 01.07.2008г. № 6

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для мест общего пользования и индивидуальных жилых домов

1. Населенный пункт сельского поселения с количеством жилых домов (участков) не более 300,  для целей пожаротушения должен иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарная мотопомпа должна находиться в исправном состоянии, быть укомплектована пожарно-техническим вооружением и заправлена топливом. За пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. Все помещения (комнаты,  кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными  извещателями.

6. На электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.